BENDRIEJI  IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos

1 priedas

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

| Nr. | Veiklos sritis | Energetikos darbuotojų kategorija | Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės | Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui | Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui | Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vadovai ar jų įgalioti asmenys |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektros įrenginių eksploatavimas vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas | 1.1. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių iki 400 kV* įtampos eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje. | Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai1,3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos, arba energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir išklausius elektros energetikos modulį (dalyką), ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis elektros energetikos veiklos srityje. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų, organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  | Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) juos vykdyti1,2,3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis elektros energetikos veiklos srityje. | Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  | 1.2. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių iki 35 kV* įtampos eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje. | Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai1,3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 35 kV įtampos elektros įrenginiuose stažas. |  |
|  |  |  | Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) juos vykdyti1,2,3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 35 kV įtampos elektros įrenginiuose stažas. Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). |  |
|  |  | 1.3. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje. | Vadovauti iki 1000 V įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai1,3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V). | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). |  | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas. |  |
|  |  |  | Vadovauti iki 1000 V įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) juos vykdyti12,3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V). | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas. Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). |  |
| 2 | Elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas) | 2.1. Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) įmonių vadovai, padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vadovavimą įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai. | Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  | Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) darbams ir (ar) juos vykdyti. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Nėra. | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko. | Elektros įrenginių įrengimo mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. |  |
| Inžinierinių kategorijų elektros energetikos darbuotojai |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektros įrenginių eksploatavimas ir (ar) vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas | 3.1. Energetikos inžineriniai darbuotojai eksploatuojantys elektros įrenginius iki 400 kV*. | Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 400 kV* įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus2,3 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo aukštosios įtampos elektros įrenginiuose stažas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. |  |
|  |  | 3.2. Energetikos inžineriniai darbuotojai eksploatuojantys elektros įrenginius iki 1000 V įtampoje. | Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus2,3 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V). | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas. Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). |  |
|  |  |  | Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus2,3 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija VK (iki 1000 V). | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). |  |
|  |  | 3.3. Elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinę apsaugą ir automatikos sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. | Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 400 kV* įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose3,4 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija arba jai lygiavertė kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Elektros tinklų ir elektros įrenginių apsaugų ir valdymo sistemų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui baigimo pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). |  |
|  |  |  | Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 1000 V įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose3,4 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija VK. | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija arba jai lygiavertė kvalifikacija. | Elektros tinklų ir elektros įrenginių apsaugų ir valdymo sistemų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui baigimo pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius |  |
|  |  | 3.4. Energetikos įmonių inžineriniai (operatyviniai) darbuotojai, vykdantys elektros tinklo ir jo įrenginių technologinį valdymą ir perjungimus, atliekamus dispečerinio valdymo sistema. | Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros tinklo ir jo įrenginių technologiniam valdymui, vykdyti perjungimus dispečerinio valdymo sistema3,5 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Operatyvinių perjungimų vykdymo atitinkamai iki 400 kV ir iki 1000 V įtampos tinkluose mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Operatyvinių perjungimų vykdymo auštosios ir 1000 V įtampos tinkluose mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. |  |
|  |  | 3.5. Energetikos įmonių inžineriniai darbuotojai vykdantys elektros įrenginių bandymus paaukštinta įtampa. | Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 400 kV* įtampos elektros tinklo jo įrenginių ar kitų elementų bandymams paaukštinta įtampa3,4 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija AK. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Specializuotų kursų bandymams paaukštinta įtampa, mokymo baigimo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Specializuotų kursų bandymams paaukštinta įtampa, mokymo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). |  |
|  |  | 3.6 Elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių valdymo ir teleinformacines sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. | Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 1000 V įtampos ryšių, valdymo ir teleinformacijos sistemose3,4 arba 3. Apsaugos nuo elektros kategorija VK | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija arba jai lygiavertė kvalifikacija. | Elektros tinklų ir elektros įrenginių apsaugų ir valdymo sistemų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui baigimo pažymėjimas. | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
| 4. | Elektros objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas) | Energetikos įmonių inžineriniai darbuotojai, atsakingi už elektros energetikos iki 35 kV* įtampos objektų ir įrenginių įrengimą (montavimą). | Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 35 kV* įtampos elektros objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). | Nėra | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija. | Elektros įrenginių įrengimo mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. |  |
| Darbininkų kategorijų elektros energetikos darbuotojai |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektros įrenginių eksploatavimas ir (ar) vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas | 5.1. Elektrotechnikos darbuotojas, vykdantis darbus elektros tinkle ir vartotojų elektros įrenginiuose iki 400 kV*. | Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 400 kV* įtampos darbus3,6. Apsaugos nuo elektros kategorija VK. | Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją. | Nėra. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Pagrindinis išsilavinimas. | Ne trumpesnis kaip 6 mėnesių darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas turint PK kategoriją. Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas. |  |
|  |  |  | Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 400 kV* įtampos darbus7. Apsaugos nuo elektros kategorija PK. | Pagrindinis išsilavinimas. | Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas arba dokumentas patvirtinantis 6 mėn. stažuotę atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  | 5.2. Elektrotechnikos darbuotojas, vykdantis darbus elektros tinkle ir vartotojų įrenginiuose (iki 1000 V). | Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 1000 V darbus3,6. Apsaugos nuo elektros kategorija VK (iki 1000 V). | Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją. | Nėra. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Pagrindinis išsilavinimas. | Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas. |  |
|  |  |  |  |  | Ne trumpesnis kaip 3 mėnesių darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas turint PK kategoriją. |  |
|  |  |  | Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 1000 V įtampoje darbus3,7. Apsaugos nuo elektros kategorija PK (iki 1000 V). | Pagrindinis išsilavinimas. | Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas arba dokumentas patvirtinantis 6 mėn. stažuotę iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  | 5.3. Elektrotechnikos operatyviniai-remonto darbuotojai įrenginiuose iki 400 kV*. | Vykdyti elektros tinklo ir jo įrenginių iki 400 kV* įtampos operatyvinių-remonto darbuotojų funkcijas3,8. Apsaugos nuo elektros kategorija (VK, PK**). | Pagrindinis išsilavinimas. | Elektrotechnikos darbuotojas turintis teisę vykdyti darbus atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose ir kuriam suteikta atitinkama ar aukštesnė apsaugos nuo elektros kategorija. Elektrotechnikos darbuotojo vykdančio elektros įrenginių operatyvinio remonto darbuotojo funkcijas mokymo pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  | 5.4. Aukštosios įtampos elektros įrenginius paaukštinta įtampa bandantis elektrotechnikos darbuotojas. | Vykdyti elektros įrenginių bandymus paaukštinta iki 400 kV* įtampa3,6. Apsaugos nuo elektros kategorija (VK). | Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją. | Specializuotų kursų bandymams paaukštinta įtampa, mokymo baigimo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  |  | Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas . |  |
| 6. | Elektros objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas) | Elektros įrenginius įrengiantys darbininkai. | Vykdyti elektros įrenginių įrengimo darbus iki 35 kV*. | Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją. | Iki 100 kW galios elektros įrenginius, energijos gamybai naudojančius tik saulės šviesos energiją gali būti apmokyti pagal: 1. Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programą***. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje. |
|  |  |  |  | Pagrindinis išsilavinimas. | Dokumentas patvirtinantis 3 mėn. stažuotę atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose. Elektros įrenginių montuotojų mokymo programos skirtos darbininkams baigimo pažymėjimas. Iki 100 kW galios elektros įrenginius, energijos gamybai naudojančius tik saulės šviesos energiją gali būti apmokyti pagal: 1. Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programą***. |  |

PASTABOS:

1.	* Nurodyti  elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV; iki 35 kV, iki 110 kV, iki 400 kV (Elektros objektų ir įrenginių įrengimui (montavimui) tik iki 35 kV).

** - su apsaugos nuo elektros kategorija PK gali dalyvauti vykdant operatyvinius perjungimus kaip antras asmuo.

***- atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys darbininkai, savanoriškai gali būti apmokyti ir turėti mokymo įstaigos išduotą saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programos baigimo pažymėjimą.

2.	1 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: darbdavio įgaliotu asmeniu;

2 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: darbdavio įgaliotu asmeniu; asmeniu atsakingu už vartotojo elektros ūkį; remonto darbuotoju; darbų vadovu; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu;

3 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius;

4 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: remonto darbuotoju; darbų vadovu; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu;

5 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: operatyviniu darbuotoju; darbų vadovu; prižiūrinčiuoju;

6 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: remonto darbuotoju; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu;

7 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: remonto darbuotoju; brigados nariu;

8 - pagal atliekamas funkcijas gali būti: operatyviniu, operatyviniu remonto darbuotoju.

3.	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą, inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, darbininkų kategorijų energetikos darbuotojai, atestuoti iki 2020 m. balandžio 30 d., kurių išsilavinimas neatitinka Bendroje energetikos darbuotojų atestavimo schemoje nurodytų bendrųjų ir specialiųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų ir kurie nesiekia įgyti aukštesnės, nei turėtos apsaugos nuo elektros kategorijos, gali būti toliau atestuojami taikant Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, redakcijos, galiojusios iki 2020 m. gegužės 1 d., nuostatas.

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą, inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, darbininkų kategorijų energetikos darbuotojai, atestuoti 2020 m. gegužės 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d., kurių išsilavinimas neatitinka Bendroje energetikos darbuotojų atestavimo schemoje nurodytų bendrųjų ir specialiųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų ir kurie nesiekia įgyti aukštesnės, nei turėtos apsaugos nuo elektros kategorijos, gali būti toliau atestuojami taikant Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, redakcijos, įsigaliojusios 2020 m. gegužės 1 d., nuostatas.

Elektrotechniniam darbuotojui, kuris turi tinkamą išsilavinimą ir buvo atestuotas energetikos įmonėje atitinkamos įtampos ir atitinkamos ar aukštesnės apsaugos nuo elektros kategorijai ir yra įgijęs pakankamą darbo stažą, atestuojantis atestavimo įstaigoje darbo stažo kaip žemesnės apsaugos nuo elektros kategorijos darbuotojo reikalavimai netaikomi.

4.	Tekste vartojamų apsaugos nuo elektros kategorijų sutrumpinimai:

4.1. aukšta kategorija (toliau vadinama – AK);

4.2. vidurinė kategorija (toliau vadinama – VK);

4.3. pradinė kategorija (toliau vadinama – PK).

Bendrosios energetikos darbuotojų

atestavimo schemos

2 priedas

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ,KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

| Nr. | Veiklos sritis | Energetikos darbuotojų kategorija | Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės1 | Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai | Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai3 |  | Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vadovai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Šilumos įrenginių (elektrinių, katilinių ir šilumos perdavimo tinklų) eksploatavimas. | Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių (elektrinių, katilinių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų) eksploatavimo veiklą. | Vadovauti šilumos įrenginių (elektrinių ir katilinių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo veiklai. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |
| 2. | Pastato šildymo sistemų ir vartojimo įrenginių eksploatavimas. | Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo veiklą. | Vadovauti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo veiklai. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas: ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų pastatų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimu, efektyviu šilumos energijos vartojimu ir šių priemonių diegimu. |  |
| Inžinerinės kategorijos darbuotojai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Šilumos įrenginių elektrinių ir (ar) katilinių eksploatavimas. | Inžinerinės kategorijos darbuotojai, vadovaujantys šilumos įrenginių (elektrinių ir katilinių) eksploatavimo darbams ir (ar) vykdantys šių šilumos įrenginių eksploatavimo darbus. | Vadovauti šilumos įrenginių1 (elektrinių ir katilinių eksploatavimo darbams ir vykdyti šių šilumos įrenginių eksploatavimo darbus. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Pagal faktiškai atliekamą darbą2: 1. Garo ir vandens šildymo katilų eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. 2. Garo ir karšto vandens vamzdynų eksploatavimo vadovo mokymo programos baigimo pažymėjimas. 3. Slėginių indų eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. 4. Katilų derintojo mokymo programos pažymėjimas. 5. Turbinų eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. 6. Suvirinimo darbų koordinatoriaus mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |
| 4. | Šilumos perdavimo tinklų eksploatavimas | Inžinerinės kategorijos darbuotojai, vadovaujantys šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. | 1. Garo ir karšto vandens vamzdynų eksploatavimo vadovo mokymo 2. Suvirinimo darbų koordinatoriaus mokymo programos pažymėjimas | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |
| 5. | Pastato šildymo sistemų ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas. | Inžinerinės kategorijos darbuotojai, vadovaujantys pastato šildymo sistemų ir vartojimo įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) vykdantys šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus. | Vadovauti pastato šildymo sistemų ir vartojimo įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) vykdyti šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją | 1. Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų pastatų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimu, efektyviu šilumos energijos vartojimu ir šių priemonių diegimu |  |
| Darbininkų kategorijos darbuotojai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Šilumos įrenginių (elektrinių ir (ar) katilinių eksploatavimas. | Darbininkų kategorijos darbuotojai, vykdantys šilumos įrenginių (elektrinių ir (ar) katilinių ir (ar) šilumos tinklų) eksploatavimo darbus. | Vykdyti šilumos įrenginių1 (elektrinių ir (ar)katilinių ir (ar) šilumos tinklų)* eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Pagal užimamas pareigas arba faktiškai atliekamą darbą2: 1. Žemo slėgio garo iki 0,05 MPa ir vandens šildymo katilų iki 110°C kūrenamų kietu, skystu, dujiniu kuru katilų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 2. Vidutinio slėgio garo katilų virš 0,5 bar slėgio ir vandens šildymo katilų virš 110° C temperatūros katilų, kūrenamų kietu, skystu, dujiniu kuru, operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 3. Aukšto slėgio (energetinių) katilų, kūrenamų kietu, skystu, dujiniu kuru, operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 4. Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 5. Slėginių indų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 6. Turbinų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 7. Katilų ir jų priklausinių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemų eksploatuotojo mokymo programos pažymėjimas. 8. Vandens cheminio paruošimo operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 9. Vartotojo kieto, skysto, dujinio kuro sistemų technologinio valdymo operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |
| 7. | Šilumos perdavimo tinklų eksploatavimas | Darbininkų kategorijos darbuotojai, vykdantys šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbus. | Vykdyti šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas |  | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |
| 8. | Pastato šildymo sistemų ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas. | Darbininkų kategorijos darbuotojai, vykdantys pastato šildymo sistemų ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti pastato šildymo sistemos ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatuotojo mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |
| Šildymo sistemų su didesnės kaip 70 kW galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrintojai |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Šildymo sistemų su didesnės kaip 70 kW galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrinimas. | Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai. | Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją | 1. Šildymo sistemų su didesnės kaip 70 kW galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrintojo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |
| Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 70 kW energinio efektyvumo tikrintojai |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 70 kW energinio efektyvumo tikrinimas. | Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai. | Atlikti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją | 1. Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 70 kW energinio efektyvumo tikrintojo mokymo programos pažymėjimas. 2. Vidurinė apsaugos nuo elektros iki 1000 V kategorija VK. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų šilumos energetikos sektoriuje. |  |

PASTABOS:

1 - Nurodomas konkretus šilumos įrenginio tipas ir parametrai, pvz.: žemo slėgio  garo iki 0,05 MPa ir vandens šildymo katilai iki 110°C kūrenami kietu ir skystu kuru, vidutinio slėgio garo katilai virš 0,5 bar slėgio ir vandens šildymo katilai virš 110° C temperatūros, aukšto slėgio (energetiniai) katilai, šilumos tinklai.

2 – Specialiųjų kvalifikacinių žinių mokymo programų baigimo pažymėjimai pateikiami atsižvelgiant faktiškai atliekamą darbą arba numatomus atlikti darbus.

3- Specialiųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų energetikos darbuotojui skiltyje nurodyti bendriniai mokymo programų pavadinimai. Analogiškos mokymo programos, suderintos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, išduoti pažymėjimai pripažįstami tinkamais.

katilinių, šilumos perdavimo tinklų ir pastato šildymo sistemų ir šilumos vartojimo įrenginių apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus gali atlikti elektrotechnikos darbuotojas, atestuotas pagal Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos 1 priedo „3.3. Elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinę apsaugą ir automatikos sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas“ energetikos darbuotojo kategoriją ir jam suteiktos teisės „Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 1000 V įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose3,4 arba 3 bei apsaugos nuo elektros kategorija VK ir energetikos įmonėje ar atestavimo įstaigoje baigęs mokymus apie saugų šilumos energetikos įrenginių eksploatavimą.

Šilumos įrenginių elektrinių ir (ar)

Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos

3 priedas

DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

| Nr. | Veiklos sritis | Energetikos darbuotojų kategorija | Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės | Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai | Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai 1 | Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vadovai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Biodujų gamybos įrenginių eksploatavimas. | Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo veiklą. | Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo veiklai. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas: ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami valstybinės svarbos energetikos objektai arba aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami ne valstybinės svarbos energetikos objektai.. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 2. | Suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimas. | Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimo veiklą. | Vadovauti suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimo veiklai. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami valstybinės svarbos energetikos objektai arba aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami ne valstybinės svarbos energetikos objektai objektai. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 3. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimas. | Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) eksploatavimo veiklą. | Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) įrenginių eksploatavimo veiklai. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, , kai eksploatuojami valstybinės svarbos energetikos objektai arba aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami ne valstybinės svarbos energetikos objektai. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 4. | Gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimas. | Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo veiklą. | Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo veiklai. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas: ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, , kai eksploatuojami valstybinės svarbos energetikos objektai arba aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus analogiškų studijų krypčių studijas ir įgyjus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami ne valstybinės svarbos energetikos objektai. . | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos , įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje |
| 5. | Suslėgtų gamtinių dujų ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinių eksploatavimas. | Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinių eksploatavimo veiklą. | Vadovauti suskystintų naftos dujų degalinių ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių eksploatavimo veiklai. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 6. | Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas. | Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo veiklą. | Vadovauti suskystintų naftos dujų pilstymo stočių ir pildymo postų, rezervuarų, dujų balionų įrenginių, matavimo priemonių, automatikos ir signalizacijos, nuotolinio duomenų surinkimo bei valdymo sistemų eksploatavimo veiklai. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 7. | Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojo gamtinių dujų sistemų, įrengimas. | Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo ir vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimo veiklą. | Vadovauti gamtinių dujų skirstymo ir vartotojo gamtinių dujų sistemų* (ne didesnio kaip 5 bar darbinio slėgio) įrengimo veiklai. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| Inžinerinės kategorijos darbuotojai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Biodujų gamybos įrenginių eksploatavimas. | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 2. | Suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimas. | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Suskystintų gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 3. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimas. | 3.1. Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) dujotiekio vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) dujotiekio vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Magistralinių dujotiekių vamzdynų eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
|  |  | 3.2. Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) objektų ir jų įrenginių technologinį valdymą. | Vykdyti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) objektų ir jų įrenginių technologinį valdymą. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos technologinio valdymo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
|  |  | 3.3. Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
|  |  | 3.4. Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 4. | Gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimas. | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbams bei vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 5. | Suslėgtų gamtinių dujų ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinių eksploatavimas. | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdantys šių degalinių įrenginių eksploatavimo darbus. | Vadovauti suskystintų naftos ir suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Degalinių įrenginių eksploatavimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 6. | Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas. | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus. | Vadovauti suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pildymo postų, rezervuarų įrenginių, dujų balionų įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 7. | Dujotiekių vamzdynų sistemų katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimas. | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys dujotiekių vamzdynų sistemų katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdantys eksploatavimo darbus | Vadovauti dujotiekių vamzdynų sistemų katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbams ir vykdyti eksploatavimo darbus. | Dujotiekio vamzdynų sistemų katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbus atlikti ir jiems vadovauti gali atlikti atestuotas elektrotechnikos darbuotojas, turintis vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK) iki 1000 V. | 1. Dujotiekių katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo mokymo programos pažymėjimas. 2.Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas. 3. Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 8. | Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimas | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys gamtinių dujų skirstymo, vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimo darbams ir vykdantys įrengimo darbus. | Vadovauti gamtinių dujų skirstymo, vartotojo gamtinių dujų sistemų* (ne didesnio kaip 5 bar darbinio slėgio) įrengimo darbams ir vykdyti įrengimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Dujų sistemų iki 5 bar darbinio slėgio įrengimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
|  |  | Inžinerinių kategorijų darbuotojai, vykdantys gamtinių dujų skirstymo ir vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimo techninės priežiūros darbus. | Vykdyti gamtinių dujų skirstymo ir vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimo techninės priežiūros darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas įgytas baigus statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos krypties studijas arba fizikos, chemijos, geologijos fizinių mokslų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Dujų sistemų iki 5 bar darbinio slėgio įrengimo vadovo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| Darbininkų kategorijos darbuotojai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Biodujų gamybos įrenginių eksploatavimas. | Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 2. | Suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimas. | Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimo darbus. | Vykdyti suskystintų gamtinių dujų sistemos eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Suskystintų gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 3. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimas. | 3.1. Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio) dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Magistralinių dujotiekių vamzdynų eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
|  |  | 3.2. Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių ir jų įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių ir jų įrenginių eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
|  |  | 3.3. Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių ir jų įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių ir jų įrenginių eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 4. | Gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimas. | Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbus. | Vykdyti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 5. | Suslėgtų gamtinių dujų ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinių eksploatavimas. | Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbus | Vykdyti suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 6. | Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas. | Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų, rezervuarų, dujų balionų įrenginių, eksploatavimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 7. | Dujotiekių vamzdynų sistemų katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimas. | Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys dujotiekių vamzdynų katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti dujotiekių vamzdynų katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbus. | Atestuotas elektrotechnikos darbuotojas, turintis vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK) iki 1000 V. | 1. Dujotiekių katodinės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbininko mokymo programos pažymėjimas. 2.Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |
| 8. | Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimas | Darbininkų kategorijų darbuotojai, vykdantys gamtinių dujų skirstymo, vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimo darbus. | Vykdyti gamtinių dujų skirstymo, vartotojo gamtinių dujų sistemų* (ne didesnio kaip 5 bar darbinio slėgio) įrengimo darbus. | Pagrindinis išsilavinimas | Gamtinių dujų sistemų iki 5 bar darbinio slėgio įrengimo mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos, įrangos gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų dujų energetikos sektoriuje. |

PASTABOS:

1- Specialiųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų energetikos darbuotojui skiltyje nurodyti bendriniai mokymo programų pavadinimai. Analogiškos mokymo programos, suderintos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, išduoti pažymėjimai pripažįstami tinkamais.

2 - Specialiųjų kvalifikacinių žinių mokymo programų baigimo pažymėjimai pateikiami atsižvelgiant į faktiškai atliekamą darbą arba numatomus atlikti darbus.

Gamtinių dujų sistemų (perdavimo, skirstymo, vartotojų) ir jų įrenginių, suskystintų gamtinių dujų įrenginių, biodujų įrenginių, suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, signalizacijos, matavimo priemonių, nuotolinio duomenų surinkimo, perdavimo bei valdymo sistemų eksploatavimo darbus gali atlikti elektrotechnikos darbuotojas, atestuotas pagal Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos 1 priedo „3.3. Elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinę apsaugą ir automatikos sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas“ energetikos darbuotojo kategoriją ir jam suteiktos teisės „Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 1000 V įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose3,4 arba 3 bei apsaugos nuo elektros kategorija VK ir energetikos įmonėje ar atestavimo įstaigoje baigęs mokymus apie saugų dujų energetikos įrenginių eksploatavimą.

Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos

4 priedas

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

| Nr. | Veiklos sritis | Energetikos darbuotojų kategorija | Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės | Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui | Specialieji3 kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui | Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vadovai ar jų įgalioti asmenys |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimas. | Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo veiklą. | Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo veiklai. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami valstybinės svarbos energetikos objektai arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami ne valstybinės svarbos energetikos objektai. Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis energetikos veiklos srityje. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 mokymo įstaigos ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| 2. | Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų) eksploatavimas. | Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų) eksploatavimo veiklą. | Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių1 (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų)* eksploatavimo veiklai. | Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami valstybinės svarbos energetikos objektai arba aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami ne valstybinės svarbos energetikos objektai. Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis energetikos veiklos srityje. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| 3. | Naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių (degalinių) eksploatavimas. | Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių (skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių) eksploatavimo veiklą. | Vadovauti naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių1 (skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių) eksploatavimo veiklai. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kai eksploatuojami ne valstybinės svarbos energetikos objektai. | Nėra. | 20 akademinių valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| Inžinierinių kategorijų darbuotojai |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimas. | Inžinierinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) vykdantys šių įrenginių eksploatavimo1 darbus. | Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ir (ar) vykdyti šių įrenginių1 eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Pagal faktiškai atliekamą darbą2: 1. Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos pažymėjimas. 2. Garo ir karšto vandens vamzdynų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos baigimo pažymėjimas. 3. Slėginių vamzdynų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos pažymėjimas. 4. Slėginių indų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro)mokymo programos pažymėjimas. 5. Suvirinimo darbų koordinatoriaus mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| 5. | Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų) eksploatavimas. | Inžinierinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų) eksploatavimo darbams ir (ar) vykdantys šių įrenginių eksploatavimo darbus. | Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių1 (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų)* eksploatavimo darbams ir (ar) vykdyti šių įrenginių1 eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Pagal faktiškai atliekamą darbą2: 1. Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos pažymėjimas. 2. Pavojingų medžiagų talpyklų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos pažymėjimas. 3. Garo ir karšto vandens vamzdynų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos baigimo pažymėjimas. 4. Slėginių vamzdynų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos pažymėjimas. 5. Slėginių indų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos baigimo pažymėjimas. 6. Suvirinimo darbų koordinatoriaus mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| 6. | Naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių (degalinių) eksploatavimas. | Inžinierinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių (skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių) eksploatavimo darbams ir (ar) vykdantys šių įrenginių eksploatavimo darbus. | Vadovauti naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių1 (skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių) eksploatavimo darbams ir (ar) vykdyti šių įrenginių1 eksploatavimo darbus. | Aukštasis koleginis išsilavinimas, įgytas baigus fizinių mokslų chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties studijas arba saugos, bioinžinerijos, aplinkos, matavimų, statybos, mechanikos, jūrų, elektros, elektronikos, gamybos, chemijos, transporto, energijos inžinerijos studijų krypčių grupės arba technologijų mokslų studijų gamtos išteklių technologijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. | Pagal faktiškai atliekamą darbą2: 1. Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos pažymėjimas. 2. Pavojingų medžiagų talpyklų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos baigimo pažymėjimas. 3. Slėginių vamzdynų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos pažymėjimas. 4. Slėginių indų eksploatavimo vadovo (priežiūros meistro) mokymo programos baigimo pažymėjimas. 5. Suvirinimo darbų koordinatoriaus mokymo programos pažymėjimas. | 24 akademinės valandos per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| Darbininkų kategorijos darbuotojai |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimas. | Darbininkų kategorijos darbuotojai, vykdantys naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo darbus. | Vykdyti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Pagal faktiškai atliekamą darbą2: 1.Technologinių įrenginių operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 2. Technologinių įrenginių šaltkalvio mokymo programos pažymėjimas.3. Slėginių indų operatoriaus mokymo programos baigimo pažymėjimas. 4. Naftos ir jos produktų technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| 8. | Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų) eksploatavimas. | Darbininkų kategorijos darbuotojai, vykdantys naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų) eksploatavimo darbus. | Vykdyti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių1 (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų)* eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Pagal faktiškai atliekamą darbą2: 1. Naftos produktų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas arba IV kvalifikacijos lygio Naftos produktų operatoriaus profesinio mokymo programos pažymėjimas.. 2. Technologinių įrenginių šaltkalvio mokymo programos pažymėjimas. 3. Slėginių indų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 4. Naftos ir jos produktų technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 5.. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |
| 9. | Naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių (degalinių) eksploatavimas. | Darbininkų kategorijos darbuotojai, vykdantys naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių (skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių) eksploatavimo darbus. | Vykdyti naftos, naftos produktų vartojimo įrenginių1 (skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių) eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus. | Pagrindinis išsilavinimas. | Pagal faktiškai atliekamą darbą2: 1. IV kvalifikacijos lygio Naftos produktų operatoriaus profesinio mokymo programos pažymėjimas arba Degalinių įrenginių operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 3. Slėginių indų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. 4. Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymo programos pažymėjimas. | 12 akademinių valandų per paskutiniuosius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei naftos įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų naftos energetikos sektoriuje. |

PASTABOS:

1.	*- kas nereikalinga išbraukti.

2.	¹  –  Nurodomas konkretus naftos ir naftos produktų įrenginių tipas ir parametrai, pvz.: talpyklų iki 10 000 m3; talpyklų virš 10 000 m3.

3.	2 – Specialiųjų kvalifikacinių žinių mokymo programų baigimo pažymėjimai pateikiami atsižvelgiant į faktiškai atliekamą darbą arba numatomus atlikti darbus.

4.	3- Specialiųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų energetikos darbuotojui skiltyje nurodyti bendriniai mokymo programų pavadinimai. Analogiškos mokymo programos, suderintos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, išduoti pažymėjimai pripažįstami tinkamais.

Naftos perdirbimo įrenginių, infrastruktūros įrenginių (terminalų, saugyklų, perpumpavimo stočių ir (ar) magistralinių vamzdynų, produktotiekių ir jūrinių vamzdynų), naftos produktų vartojimo įrenginių (degalinių) įrenginių apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus gali atlikti elektrotechnikos darbuotojas, atestuotas pagal Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos 1 priedo „3.3. Elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinę apsaugą ir automatikos sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas“ energetikos darbuotojo kategoriją ir jam suteiktos teisės „Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 1000 V įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose3,4 arba 3 bei apsaugos nuo elektros kategorija VK ir energetikos įmonėje ar atestavimo įstaigoje baigęs mokymus apie saugų naftos energetikos įrenginių eksploatavimą.